**绥滨县污水处理厂**

**污染物排放量报告**

上报单位：绥滨县污水处理厂

上报日期：2019年1月31日

2019年1月份污染物排放量报告

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物指标 | 排放污染物浓度（mg/l） | 排放水量（万吨） | 污染物排放量（吨） | 污染物排放达标情况 |
| COD | 23.66 | 30.07 | 7.12 | 达标 |
| 氨氮 | 0.91 | 30.07 | 0.27 | 达标 |
| 总磷 | 0.52 | 30.07 | 0.16 | 达标 |
| 总氮 | 14.82 | 30.07 | 4.46 | 达标 |

**绥滨县污水处理厂**

**污染物排放量报告**

上报单位：绥滨县污水处理厂

上报日期：2019年2月28日

2019年2月份污染物排放量报告

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物指标 | 排放污染物浓度（mg/l） | 排放水量（万吨） | 污染物排放量（吨） | 污染物排放达标情况 |
| COD | 19.48 | 26.39 | 5.14 | 达标 |
| 氨氮 | 0.67 | 26.39 | 0.18 | 达标 |
| 总磷 | 0.42 | 26.39 | 0.11 | 达标 |
| 总氮 | 15.1 | 26.39 | 3.98 | 达标 |

**绥滨县污水处理厂**

**污染物排放量报告**

上报单位：绥滨县污水处理厂

上报日期：2019年3月31日

2019年3月份污染物排放量报告

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物指标 | 排放污染物浓度（mg/l） | 排放水量（万吨） | 污染物排放量（吨） | 污染物排放达标情况 |
| COD | 26.24 | 28.73 | 7.54 | 达标 |
| 氨氮 | 1.25 | 28.73 | 0.36 | 达标 |
| 总磷 | 0.51 | 28.73 | 0.15 | 达标 |
| 总氮 | 15.1 | 28.73 | 4.51 | 达标 |

**绥滨县污水处理厂**

**污染物排放量报告**

上报单位：绥滨县污水处理厂

上报日期：2019年4月30日

2019年4月份污染物排放量报告

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物指标 | 排放污染物浓度（mg/l） | 排放水量（万吨） | 污染物排放量（吨） | 污染物排放达标情况 |
| COD | 22.61 | 22.61 | 5.11 | 达标 |
| 氨氮 | 0.93 | 22.61 | 0.21 | 达标 |
| 总磷 | 0.46 | 22.61 | 0.1 | 达标 |
| 总氮 | 14.85 | 22.61 | 3.36 | 达标 |

**绥滨县污水处理厂**

**污染物排放量报告**

上报单位：绥滨县污水处理厂

上报日期：2019年5月31日

2019年5月份污染物排放量报告

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物指标 | 排放污染物浓度（mg/l） | 排放水量（万吨） | 污染物排放量（吨） | 污染物排放达标情况 |
| COD | 24.17 | 25.14 | 6.08 | 达标 |
| 氨氮 | 0.67 | 25.14 | 0.17 | 达标 |
| 总磷 | 0.43 | 25.14 | 0.11 | 达标 |
| 总氮 | 15.12 | 25.14 | 3.8 | 达标 |

**绥滨县污水处理厂**

**污染物排放量报告**

上报单位：绥滨县污水处理厂

上报日期：2019年6月30日

2019年6月份污染物排放量报告

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物指标 | 排放污染物浓度（mg/l） | 排放水量（万吨） | 污染物排放量（吨） | 污染物排放达标情况 |
| COD | 21 | 25.28 | 5.31 | 达标 |
| 氨氮 | 0.88 | 25.28 | 0.22 | 达标 |
| 总磷 | 0.46 | 25.28 | 0.12 | 达标 |
| 总氮 | 15.1 | 25.28 | 3.82 | 达标 |

**绥滨县污水处理厂**

**污染物排放量报告**

上报单位：绥滨县污水处理厂

上报日期：2019年7月31日

2019年7月份污染物排放量报告

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物指标 | 排放污染物浓度（mg/l） | 排放水量（万吨） | 污染物排放量（吨） | 污染物排放达标情况 |
| COD | 22.3 | 26.74 | 5.96 | 达标 |
| 氨氮 | 0.9 | 26.74 | 0.24 | 达标 |
| 总磷 | 0.44 | 26.74 | 0.12 | 达标 |
| 总氮 | 14.39 | 26.74 | 3.85 | 达标 |

**绥滨县污水处理厂**

**污染物排放量报告**

上报单位：绥滨县污水处理厂

上报日期：2019年8月31日

2019年8月份污染物排放量报告

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物指标 | 排放污染物浓度（mg/l） | 排放水量（万吨） | 污染物排放量（吨） | 污染物排放达标情况 |
| COD | 17.66 | 31.94 | 7.12 | 达标 |
| 氨氮 | 0.66 | 31.94 | 0.27 | 达标 |
| 总磷 | 0.32 | 31.94 | 0.16 | 达标 |
| 总氮 | 13.26 | 31.94 | 4.46 | 达标 |

**绥滨县污水处理厂**

**污染物排放量报告**

上报单位：绥滨县污水处理厂

上报日期：2019年9月30日

2019年9月份污染物排放量报告

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物指标 | 排放污染物浓度（mg/l） | 排放水量（万吨） | 污染物排放量（吨） | 污染物排放达标情况 |
| COD | 19.6 | 26.45 | 5.18 | 达标 |
| 氨氮 | 0.56 | 26.45 | 0.15 | 达标 |
| 总磷 | 0.37 | 26.45 | 0.1 | 达标 |
| 总氮 | 12.02 | 26.45 | 3.18 | 达标 |

**绥滨县污水处理厂**

**污染物排放量报告**

上报单位：绥滨县污水处理厂

上报日期：2019年10月31日

2019年10月份污染物排放量报告

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物指标 | 排放污染物浓度（mg/l） | 排放水量（万吨） | 污染物污染物排放量（吨） | 污染物排放达标情况 |
| COD | 26.6 | 28.23 | 7.51 | 达标 |
| 氨氮 | 1.33 | 28.23 | 0.38 | 达标 |
| 总磷 | 0.52 | 28.23 | 0.15 | 达标 |
| 总氮 | 16.06 | 28.23 | 4.53 | 达标 |

**绥滨县污水处理厂**

**污染物排放量报告**

上报单位：绥滨县污水处理厂

上报日期：2019年11月30日

2019年11月份污染物排放量报告

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物指标 | 排放污染物浓度（mg/l） | 排放水量（万吨） | 污染物排放量（吨） | 污染物排放达标情况 |
| COD | 21.2 | 29.79 | 6.32 | 达标 |
| 氨氮 | 0.86 | 29.79 | 0.26 | 达标 |
| 总磷 | 0.47 | 29.79 | 0.14 | 达标 |
| 总氮 | 14.42 | 29.79 | 4.3 | 达标 |

**绥滨县污水处理厂**

**污染物排放量报告**

上报单位：绥滨县污水处理厂

上报日期：2019年12月31日

2019年12月份污染物排放量报告

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物指标 | 排放污染物浓度（mg/l） | 排放水量（万吨） | 污染物排放量（吨） | 污染物排放达标情况 |
| COD | 20.74 | 30.01 | 6.22 | 达标 |
| 氨氮 | 1.04 | 30.01 | 0.31 | 达标 |
| 总磷 | 0.54 | 30.01 | 0.16 | 达标 |
| 总氮 | 14.23 | 30.01 | 4.27 | 达标 |