## CU铜
肇庆昆琪五金制品有限公司
废水自行监测数据 日期：2020年11月
日期 | 污染源点位 | 监测项目 | 单位 | 最低检出限值 | 监测方法 | 分析者 | 监测结果 | 标准限值 | 评价 | 分析人
1 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.127 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
2 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.191 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
3 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.143 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
4 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.111 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
5 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.283 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
6 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.059 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
7 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.027 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
8 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.008 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
9 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.037 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
10 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.129 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
11 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.448 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
12 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.162 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
13 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.079 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
14 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.063 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
15 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.076 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
16 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.052 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
17 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.061 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
18 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.088 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
19 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.083 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
20 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.152 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
21 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.093 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
22 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.116 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
23 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.151 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
24 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.063 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
25 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.162 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
26 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.115 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
27 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.048 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
28 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.019 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
29 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.033 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
30 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.03 | 0.5 | 达标 | 梁金萍

## 镍Ni
肇庆昆琪五金制品有限公司
废水自行监测数据 日期：2020年11月
日期 | 污染源点位 | 监测项目 | 单位 | 最低检出限值 | 监测方法 | 分析者 | 监测结果 | 标准限值 | 评价 | 分析人
1 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.448 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
2 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.38 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
3 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.436 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
4 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.081 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
5 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.096 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
6 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.153 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
7 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.047 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
8 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.039 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
9 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.028 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
10 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.051 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
11 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.075 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
12 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.039 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
13 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.057 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
14 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.043 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
15 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.011 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
16 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.042 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
17 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.099 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
18 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.034 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
19 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.332 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
20 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.428 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
21 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.058 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
22 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.31 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
23 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.159 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
24 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.162 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
25 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.089 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
26 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.065 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
27 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.029 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
28 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.066 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
29 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.267 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
30 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.027 | 0.5 | 达标 | 梁金萍

## 铬CR
肇庆昆琪五金制品有限公司
废水自行监测数据 日期：2020年11月
日期 | 污染源点位 | 监测项目 | 单位 | 最低检出限值 | 监测方法 | 分析者 | 监测结果 | 标准限值 | 评价 | 分析人
1 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.314 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
2 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.35 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
3 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.193 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
4 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.411 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
5 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.25 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
6 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.207 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
7 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.451 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
8 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.112 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
9 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.089 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
10 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.158 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
11 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.298 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
12 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.395 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
13 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.402 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
14 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.373 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
15 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.225 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
16 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.388 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
17 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.049 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
18 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.228 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
19 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.456 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
20 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.402 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
21 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.447 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
22 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.328 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
23 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.3 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
24 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.264 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
25 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.207 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
26 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.264 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
27 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.438 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
28 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.418 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
29 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.053 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
30 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.185 | 0.5 | 达标 | 梁金萍