## CU铜
肇庆昆琪五金制品有限公司
铜系排放口废水自行监测数据 日期：2020年12月
日期 | 污染源点位 | 监测项目 | 单位 | 最低检出限值 | 监测方法 | 分析者 | 监测结果 | 标准限值 | 评价 | 分析人
1 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.069 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
2 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.057 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
3 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.239 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
4 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.139 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
5 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.045 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
6 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.095 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
7 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.173 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
8 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.275 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
9 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.11 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
10 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.157 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
11 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.073 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
12 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.012 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
13 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.091 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
14 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.088 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
15 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.23 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
16 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.285 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
17 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.065 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
18 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.166 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
19 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.042 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
20 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.059 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
21 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.068 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
22 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.11 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
23 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.087 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
24 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.069 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
25 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.033 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
26 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.035 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
27 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.005 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
28 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.103 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
29 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.047 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
30 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.408 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
31 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.277 | 0.5 | 达标 | 梁金萍

## 镍Ni
肇庆昆琪五金制品有限公司
镍系排放口废水自行监测数据 日期：2020年12月
日期 | 污染源点位 | 监测项目 | 单位 | 最低检出限值 | 监测方法 | 分析者 | 监测结果 | 标准限值 | 评价 | 分析人
1 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.443 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
2 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.118 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
3 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.034 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
4 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.214 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
5 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.036 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
6 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.155 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
7 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.071 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
8 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.06 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
9 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.067 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
10 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.182 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
11 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.103 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
12 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.025 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
13 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.015 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
14 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.123 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
15 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.031 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
16 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.099 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
17 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.014 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
18 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.018 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
19 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.035 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
20 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.015 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
21 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.007 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
22 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.036 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
23 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.185 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
24 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.024 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
25 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.024 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
26 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.025 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
27 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.037 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
28 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.022 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
29 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.006 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
30 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.013 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
31 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.117 | 0.5 | 达标 | 梁金萍

## 铬CR
肇庆昆琪五金制品有限公司
铬系排放口废水自行监测数据 日期：2020年12月
日期 | 污染源点位 | 监测项目 | 单位 | 最低检出限值 | 监测方法 | 分析者 | 监测结果 | 标准限值 | 评价 | 分析人
1 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.029 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
2 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.251 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
3 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.124 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
4 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.37 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
5 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.327 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
6 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.368 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
7 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.104 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
8 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.222 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
9 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.298 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
10 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.252 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
11 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.182 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
12 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.28 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
13 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.24 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
14 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.23 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
15 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.375 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
16 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.2 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
17 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.189 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
18 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.236 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
19 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.299 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
20 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.279 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
21 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.122 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
22 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.254 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
23 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.181 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
24 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.395 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
25 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.107 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
26 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.151 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
27 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.326 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
28 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.42 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
29 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.276 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
30 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.166 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
31 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.118 | 0.5 | 达标 | 梁金萍