## CU铜
肇庆昆琪五金制品有限公司
铜系排放口废水自行监测数据 日期：2021年2月
日期 | 污染源点位 | 监测项目 | 单位 | 最低检出限值 | 监测方法 | 分析者 | 监测结果 | 标准限值 | 评价 | 分析人
1 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.06 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
2 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.232 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
3 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.302 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
4 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.33 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
5 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
6 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.152 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
7 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.093 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
8 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.048 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
9 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
10 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
11 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
12 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
13 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
14 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
15 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
16 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
17 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
18 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.029 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
19 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.127 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
20 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.043 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
21 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.043 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
22 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.146 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
23 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.214 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
24 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.123 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
25 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.013 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
26 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.088 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
27 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.128 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
28 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假 | 0.5 | 达标 | 梁金萍

## 镍Ni
肇庆昆琪五金制品有限公司
镍系排放口废水自行监测数据 日期：2021年2月
日期 | 污染源点位 | 监测项目 | 单位 | 最低检出限值 | 监测方法 | 分析者 | 监测结果 | 标准限值 | 评价 | 分析人
1 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.024 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
2 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.018 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
3 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.018 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
4 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.011 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
5 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
6 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.09 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
7 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.019 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
8 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.038 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
9 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
10 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
11 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
12 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
13 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
14 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
15 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
16 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
17 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
18 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.081 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
19 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.18 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
20 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.088 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
21 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.087 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
22 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.028 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
23 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.046 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
24 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.035 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
25 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.069 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
26 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.03 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
27 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.027 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
28 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假 | 0.5 | 达标 | 梁金萍

## 铬CR
肇庆昆琪五金制品有限公司
铬系排放口废水自行监测数据 日期：2021年2月
日期 | 污染源点位 | 监测项目 | 单位 | 最低检出限值 | 监测方法 | 分析者 | 监测结果 | 标准限值 | 评价 | 分析人
1 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.357 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
2 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.14 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
3 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.262 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
4 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.253 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
5 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
6 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.274 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
7 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.25 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
8 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.329 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
9 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
10 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
11 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
12 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
13 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
14 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
15 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
16 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
17 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
18 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.31 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
19 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.193 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
20 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.385 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
21 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.432 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
22 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.231 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
23 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.1 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
24 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.227 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
25 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.162 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
26 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.293 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
27 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.206 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
28 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假 | 0.5 | 达标 | 梁金萍

## 锌
肇庆昆琪五金制品有限公司
锌系排放口废水自行监测数据 日期：2021年2月
日期 | 污染源点位 | 监测项目 | 单位 | 最低检出限值 | 监测方法 | 分析者 | 监测结果 | 标准限值 | 评价 | 分析人
1 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.013 | 1 | 达标 | 梁金萍
2 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.025 | 1 | 达标 | 梁金萍
3 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.013 | 1 | 达标 | 梁金萍
4 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.012 | 1 | 达标 | 梁金萍
5 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
6 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.022 | 1 | 达标 | 梁金萍
7 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.018 | 1 | 达标 | 梁金萍
8 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.031 | 1 | 达标 | 梁金萍
9 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
10 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
11 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
12 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
13 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
14 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
15 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
16 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
17 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
18 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.023 | 1 | 达标 | 梁金萍
19 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.028 | 1 | 达标 | 梁金萍
20 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.019 | 1 | 达标 | 梁金萍
21 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.019 | 1 | 达标 | 梁金萍
22 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.025 | 1 | 达标 | 梁金萍
23 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.014 | 1 | 达标 | 梁金萍
24 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.015 | 1 | 达标 | 梁金萍
25 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.016 | 1 | 达标 | 梁金萍
26 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.016 | 1 | 达标 | 梁金萍
27 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.03 | 1 | 达标 | 梁金萍
28 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假 | 1 | 达标 | 梁金萍