## 在线监测数据季报表
在线监测数据季报表
监测时间： 2021年第1季度
监控点位： 海丰县协祥盛染织有限公司 WS298
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
1月 | 55.7989 | 3385.47 | - | - | 0.44943 | 30.787 | 0.21803 | 12.651 | 4.7423 | 287.974 | 60703.52
2月 | 49.0124 | 902.48 | - | - | 0.094003 | 2.426 | 0.2573 | 3.752 | 3.132 | 56.143 | 17581.93
3月 | 55.0504 | 3814.93 | - | - | 0.13856 | 8.616 | 0.26464 | 18.136 | 3.4971 | 240.627 | 68946.34
平均值 | 53.2872 | 2700.96 | - | - | 0.22733 | 13.943 | 0.24666 | 11.513 | 3.7905 | 194.9147 | 49077.2633
最大值 | 55.7989 | 3814.93 | - | - | 0.44943 | 30.787 | 0.26464 | 18.136 | 4.7423 | 287.974 | 68946.34
最小值 | 49.0124 | 902.48 | - | - | 0.094003 | 2.426 | 0.21803 | 3.752 | 3.132 | 56.143 | 17581.93
季排放总量 | - | 8102.88 | - | 0 | - | 41.829 | - | 34.539 | - | 584.744 | -