## 在线监测数据季报表
在线监测数据季报表
监测时间： 2021年第2季度
监控点位： 海丰县协祥盛染织有限公司 WS298
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
4月 | 59.9599 | 3731.07 | - | - | 0.16125 | 8.816 | 0.30773 | 18.987 | 1.7227 | 119.468 | 61750.58
5月 | 56.0983 | 3035.37 | - | - | 0.19245 | 9.398 | 0.29534 | 15.828 | 0.44169 | 27.005 | 53750.46
6月 | 47.2482 | 3219.5 | - | - | 0.14182 | 10.712 | 0.26933 | 18.268 | 3.287 | 245.402 | 69874.09
平均值 | 54.4355 | 3328.6467 | - | - | 0.16517 | 9.642 | 0.2908 | 17.6943 | 1.8171 | 130.625 | 61791.71
最大值 | 59.9599 | 3731.07 | - | - | 0.19245 | 10.712 | 0.30773 | 18.987 | 3.287 | 245.402 | 69874.09
最小值 | 47.2482 | 3035.37 | - | - | 0.14182 | 8.816 | 0.26933 | 15.828 | 0.44169 | 27.005 | 53750.46
季排放总量 | - | 9985.94 | - | 0 | - | 28.926 | - | 53.083 | - | 391.875 | -